## Előlap (2)
5836 Dombegyház,Béke utca 37 , Hrsz.: 194 Óvoda
Szakági költségbecslés
Főösszesítő
|  | Anyagköltség | Díjköltség
| Épületgépészet | 0 | 0
| Nettó összesen | 0
| Áfa 27 % | 0
| Bruttó összesen | 0
| Épületvillamosság | 0 | 0
| Nettó összesen | 0
| Áfa 27 % | 0
| Bruttó összesen | 0
| Nettó szakági önköltség összesen: |  | 0
| 27% Áfa |  | 0
| Bruttó összesen: |  | 0
Megjegyzés: A kigyűjtésben található mennyiségek kivitelezéskor, illetve beszállítói megrendelés előtt, helyszíni bejárás során ellenőrizendők. A mennyiségszámítást a későbbiekben készülő szakági kiviteli tervekkel kell összevetni, és a tervekkel együtt, egy egységként kell kezelni. A mennyiségszámításban feltűntetett típusok kiválthatóak szakági tervezői, illetve műszaki ellenőri egyeztetést követően a meghatározottal egyenértékű, vagy annál jobb jellemzőkkel rendelkező termékekre!

## Épületgépészet
5836 Dombegyház,Béke utca 37 , Hrsz.: 194 Óvoda
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Szaniterek , berendezési tárgyak
1 | 82-001-010 | Konkáv peremkialakítású fix mosdókagylótérdszabad kialakítással, leforrázás elleni védelemmel ellátott billenőkaros csapteleppel,használati szint 85-90 cm, tartószerkezet terhelése: 4 kNTípus, B&K TH410AI mosdókagyló fehér színben, BK13800 falsíkba építhető szifonflexibilis csővel, B&K LK 5125CRI krómozott hosszúkaros csaptelep | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-001-011 | DUOFIX WC szereloelem-állvány mozgáskorlátozott kivitel! WC szereloelem-állvány, porszórt felületu szerelokerettel, fali WC részére, univerzális beépítési lehetoség hagyományos falazásnál, vagy szárazépítésnél, 3-6 literes formafújással készült vízöblíto tartállyal, de nyomólap nélkül, hangszigetelo készlettel, csatlakozó idomokkal, felszerelve, GEBERIT-DUOFIX típusú, elolrol muködtetheto vízöblíto tartállyal mozgáskorlátozott kivitel 111.350.00.5 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-001-012 | Takarólap, távmuködtetett falsík elotti WC vízöblíto tartályhoz,·muködteto billentyu nélkül, felszerelve, GEBERIT típusú, krómacélból 115.798.00.1 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-001-013 | Porcelán WC fali Porcelán WC mozgáskorlátozottaknak, falra szerelheto kivitelben,720 mm kinyúlással B&K TH460C0000000001 fehér színű, wc ülőkével | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-001-014 | Vízszintes fix kapaszkodó függőleges kapaszkodó szárral, csőátmérő: 4 cm szerelési tengelymagasság: 75 cm, tartószerkezet terhelése: 2 kN, integrált WC papír tartóval. Típus: pl.: B&K TH601 RMCS, rozsdamentes acél vagy porszórt, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-001-015 | Vízszintes felhajtható kapaszkodó, csőátmérő: 4 cm, szerelési tengelymagasság: 75 cm hossz 80 cm, tartószerkezet terhelése: 2 kN Típus: B&K TH600RMCS, rozsdamentes acél vagy porszórt, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-001-016 | Falra szerelt WC kefe tartó, típus:: B&K STRX687, rozsdamentes acél vagy fehér, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-001-017 | Falra szerelt dönthető tükör, Típus: B&K TH350, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-001-018 | Falra szerelt hulladékgyűjtő, papírkosár ,Típus: B&K MEDPP0279C rozsdamentes acél vagy porszórt vagy műanyag | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-001-019 | Papírtörölköző tartó, papíradagoló | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-001-020 | Falra szerelhető szappanadagoló, alsó síkjának szerelési magassága: 120 cmTípus: B&K BHK0010541 rozsdamentes acél vagy porszórt vagy műanyag, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-001-021 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Vízellátás berendezési tárgyai Mozgássérült vízellátási berendezésekkiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajtható kapaszkodó, papírtartóval, rozsdamentes acél, 800 mm, matt, Cikkszám: TH840RMCS | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-001-022 | Ajtóra szerelt vízszintes behúzó fogantyú, szerelési magasság: 60 cm, csőátmérő: 4 cm Típus: pl.: B&K THM60RMCS rozsdamentes acél vagy porszórt | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-001-023 | Ruhafogas, szerelési magasság: 150 cm, Típus pl.: B&K MEDAI0033C rozsdamentes acél vagy porszórt vagy nikkelezett, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-001-024 | Falra szerelt ruhafogas, szerelési magasság: 150 cm, Típus pl.: B&K MEDAI0033C rozsdamentes acél vagy porszórt vagy nikkelezett, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Víz-szennyvíz vezeték
1 | 81-002-2.1.1.1.3-0111003 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 50, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x1000 mm, KAEM050/1M | 1 | kltg | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-002-4.1.1.2.1-0131501 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 100, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x1000 mm, KAEM110/1M | 1 | kltg | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-001-1.3.5.1.1.1.1-0332002 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegu cso szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cso elhelyezése csoidomokkal, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, DN 12-ig Uponor Uni Pipe MLC ötrétegu cso, tekercsben, 16x2 mm, Cikkszám: 1013371 | 1 | kltg | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 81-001-1.3.5.1.1.1.2-0332005 | DN 15 Uponor Uni Pipe MLC ötrétegu cso, tekercsben, 20x2,25 mm, Cikkszám: 1013388 | 1 | kltg | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 80-001-1.3.2.1.1-0125623 | polietilén csohéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve holégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csoátméroig Armacell Tubolit DG csohéj, falvastagság: 13 mm, külso csoátméro 18 mm, R: DG-18/13 | 1 | kltg | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 80-001-1.3.2.1.1-0125624 | Armacell Tubolit DG csohéj, falvastagság: 13 mm, külso csoátméro 22 mm, R: DG-22/13 | 1 | kltg | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-009-21.1-0135300 | Padlóösszefolyó, 190 x 190 mm, rozsdamentes acélból vagy nikkelezett acélból, szűrőbetéttel, perforált acél fedlappal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-001-7.3.2-0130604 | DN 20 gömbcsap, víz- és gázfocsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-001-7.4.2-0130605 | DN 25 gömbcsap, víz- és gázfocsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0034-00 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-004-6.2.1.1-0722053 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántölto berendezések a 82-004-21-es tételtol), használati melegvíz hálózatban, membrános, 2-80 liter között Flamco Airfix A 8 membrános tágulási tartály 10 bar, 60°C Rendelési szám: 24259 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-001-13.4-0343272 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyurus szerelvény elhelyezése, külso vagy belso menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 Honeywell termosztatikus keveroszelep, HMV keverés, forrázásvédelem,1", külso menet + hollander, 30-45°C, max 90°C,, TM3400 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-999-003 | Rákötés meglévő vízhálózatra | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-999-004 | Rákötés meglévő szennyvízhálózatra | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Fűtés szerelés
1 | 81-000-001.1.1 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti csővezeték szerelése Bontási munkák Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövektartószerkezetről, vagy padlócsatornábóllángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 1 | kltg | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-006-001.1.1.1.1.3-0243015 | Réz csővezetékek és idomok Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 12 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 15 x 1 mm | 1 | kltg | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-006-001.1.1.1.1.4-0243018 | Réz csővezetékek és idomok Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 15 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 18 x 1 mm | 1 | kltg | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 81-006-001.1.1.1.1.5-0243022 | Réz csővezetékek és idomok Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 20 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 22 x 1 mm | 1 | kltg | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1-006-001.1.1.1.1.6-0242628 | Réz csővezetékek és idomok Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 25 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm | 1 | kltg | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 48-830-011-022-59-85530 | polietilén csohéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve holégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csoátméroig Armacell Tubolit DG csohéj, falvastagság: 13 mm, külso csoátméro 22 mm, R: DG-22/13 | 1 | kltg | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48-830-011-028-59-85530 | Armacell Tubolit DG csohéj, falvastagság: 13 mm, külso csoátméro 28 mm, R: DG-28/13 | 1 | kltg | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 48-830-011-035-59-85530 | Armacell Tubolit DG csohéj, falvastagság: 13 mm, külso csoátméro 35 mm, R: DG-35/13 | 1 | kltg | 0 | 0 | 0 | 0
Fűtési szerelvények
1 | 82-012-111-052-19-12110 | Gázüzemu fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán Baxi Duo-tec 1.60, 60 kW teljesítmény ig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-012-111-052-19-12111 | Külső hőmérséklet érzékelő | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-012-111-052-19-12112 | Programozható termosztát beépítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-012-111-052-19-12113 | Zárt égésterű gázkazán gyári füstgáz elvezetése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-004-003.1.1-0730301 | Épületgépészeti munkák Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Melegvíztermelő berendezések, nyomólégüstök és egyéb tartályok Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, elektromos fűtőbetéttel,Grundfos up 15-14BA PM cirkulációs szivattyúval egy fűtőkígyós kivitelben, 200 l-ig C200 indirekt HMV tároló, térfogat: 200 liter, Flamco 1,5 m2 hőcserélő felület, max. 40kW, átmérő: 560 mm, magasság: 1370 mm, Csz.: DG-DC-200 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-012-003.2.1.4-0425756 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (21 típus), 2-soros, 1 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 400 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 705W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-652-211-041-21-51011 | Termosztatikus érzékelőfej, felszerelése fűtőtestszelepre és előzetes beállítása, DANFOSS RA típusú, gőz töltetű, korlátozható vagy rögzítető beállítású, fagyvédelemmel, beépített lopás elleni védelemmel, beépített érzékelővel, rongálás ellen védett kivitelben, KLAPP csatlakozás RA-2920 5-26°C 013G2920 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-656-103-013-21-51632 | Zárópajzsos fűtőtestcsavarzat sárgarézből, nikkelezett kivitelben, beépített szelepes radiátorhoz, felszerelve, DANFOSS RLV-KS típusú, csak zárási funkcióval 3/4" km. fal felőli 003L0223 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 33-630-002-025-40-10101 | Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, felmenő téglafalban 38 cm vastagságig | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-999-234-004 | kazánok, illetve hőközpont beüzemelése 23.261 - 100.440 kW telj.-ig | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-999-001 | Átadási dokumentáció készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Gázhálózat szerelés
1 | 82-121-204-004-24-15101 | Gázipari gömbcsap (sárga fogantyúval),·sárgarézbol, nikkelezett kivitelben,·felszerelve, MOFÉM FLEXUM típusú, belso-belso menettel 3/4" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-999-002 | Engedélyes gázterv készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-999-311-003 | Ellenőrző próbák készítése belső gázvezeték hálózatra, hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele (Gázmű számla) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Szellőzés
1 | 83-001-002.1.1-0830002 | Épületgépészeti munkák Szellőztetőberendezések szerelése Szellőző vezetékek és idomok Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 100 mm, Csz.: APSPIKOBN05100 | 1 | kltg | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 83-001-002.1.1-0830004 | Épületgépészeti munkák Szellőztetőberendezések szerelése Szellőző vezetékek és idomok Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 125 mm, Csz.: APSPIKOBN05125 | 1 | kltg | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 83-006-2.7.1-0430561 | Radiális és félradiális ventilátor elhelyezése, egycsöves szellöző rendszerek ventilátorai ( Tartozékok a 83-006-7.5 tételcsoportban) házzal egybeépített falon kivüli kivitelben ATC centrifugális kishelység elszívó ventilátor, falra szerelhető kivitelben, hátsó csonkkal, SVN-1 80 A, 30/60 m3/h 330 Pa, Csz.: I083102080001 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 83-002-004.1.6.1.2-0452039 | Épületgépészeti munkák Szellőztetőberendezések szerelése Befúvó és elszívó szerkezetek Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek, kör vagy négyszög keresztmetszetű levegő bevezető elem felszerelése falnyílásba vagy nyilászáróba, nyílászáróba történő elhelyezése SIG Air Handling légbeeresztő, ablakba építhető, higroszabályzású, hangcsillapított kivitel, 6-45 m3/h, ISOLA HY RA, Csz.: A101305002000 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 83-144-102-012-11-11821 | Szellőzősapka, horganyzott acéllemezből, szellőzőcsatornára felszerelve, LINDAB HU típusú, NA 100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
5836 Dombegyház,Béke utca 37 , Hrsz.: 194 Óvoda
Épületvillamosság
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Akadálymentes mosdó
1 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, véséssel, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 1 | kltg | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-001-1.1.1.1.2-0110129 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, véséssel, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-III 29 | 1 | kltg | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 1 | kltg | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 1 | kltg | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 71-002-21.2-0221524 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x4 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 1 | kltg | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-002-45.2-0331154 | Műanyag szigetelésű távközlési kábel alufólia árnyékolással, belső terekbe, fektetése kézi erővel, védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, keresztmetszet: 0,6-0,8 mm2 tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m PannonCom-Kábel J-Y(St)Y 300V 2x2x0,8 mm2 távközlési kábel, alufólia árnyékolással | 1 | kltg | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-003-8 | Villanyszerelési segédanyag (gipsz, tiplik, csavarok, kötegelők, bilincsek, stb.) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 71-005-2.53.2-0546861 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel, kerettel, szerelvénydobozzal, fészekvéséssel kétpólusú LEGRAND Valena Life kétpólusú kapcsoló 16 AX fehér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71-005-2.63.1.1-0547176 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, Szerelvénydobozzal, fészekvéséssel földelt, egyes LEGRAND Valena Life 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel, IP44 fehér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 71-009-1.2.1-0122601 | Akadálymentes WC alelosztó kialakítása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 71-010-2.7-0143239 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-1422 RD; 22W / 1980lm mennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4500K), átm: 235mm, működtetővel Csz:4816 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 71-010-2.7-0151366 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben SIMOTRADE ST-LED 14W 1300lm 4000K led paneles bútorvilágító, sorolható, (R: 70411014400) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 71-013-9 | Átadási dokumentáció készítése (első felülvizsgálat, megvalósulási terv, stb.) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 72-001-51.1-0000001 | Akadálymentes WC vészhívó szett, kompletten Tápegységgel, vészhívó húzókapcsolóval (2 db), nyugtázó nyomógomb (1 db), hang-fény jelző (2 db) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0